报价单

项目名称：

项目编号：

| 采购内容 | 报价（单价，含床垫、税费等其他一切相关费用） | 交货期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

供应商：   （公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字）

注：1.此表除在询价文件中提供外，还要将另一份相同格式和内容并由法人代表或授权代表签署的“报价一览表”放入密封的小信封内。

2.以上内容缺一不可，格式、内容和签署要求必须相同，否则为无效询价。

# 货物需求及主要技术参数

一、商务部分

1. 货物需求/付款单位：京山市人民医院/协和京山医院

2.货物需求见下表

| 3.货物交货地点：协和京山医院/京山市人民医院指定地点 货物名称 | 预算金额 |
| --- | --- |
| 手动（双摇）病床 | 3550元/套（含床垫） |

4.货物交付方式：厂家免费上门安装调试完成，设备经三方（包括京山市人民医院、设备经销商及设备生产厂家安装工程师）共同验收，各项均合格视为交付完成。

5.货物交货期限：供货合同签订后1个月内

6.货物质保期限：产品经验收合格后，床体售后服务质保不低于3年，床垫服务质保不低于1年，具有专业的售后服务团队，提供报修电话，保证7X24小时售后服务。

7.技术培训要求：

现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

集中培训：根据设备技术要求，应向买方提供使用和医学工程技术人员培训。

8.售后、验收及资料：

维修机构：卖方在国内应设立维修机构，并在武汉或项目服务点有维修站及维修工程师，具有国家认可的维修资质，要求提供相应文件。

安装调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

验收校核：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册.验收表，如果买方对仪器设备参数存在疑义，买方有权委托国内有检测资质的单位对上述仪器设备进行检测，如果达到询价文件响应的参数值并符合国家相关标准，由买方承担由此发生的一切费用，否则，由设备提供方承担相关一切费用，并退货，终止合同执行。

零配件保税库：如果所投设备为进口产品（原产地在国外），则在中国境内有相应的零配件保税库，提供相应的文件资料。

9.货物付款方式：待成交方与院方签订供货合同时具体协商。

10.货物付款方：协和京山医院/京山市人民医院

注：货物需求名称、货物交货地点、货物交货方式、货物交货期限、货物质保期为商务部分的实质性内容，参与询价供应商须完全响应。

对于货物的技术规格及参数要求，询价文件中必须包含《医疗器械注册证》及《注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》，《医疗器械注册证》必须在有效期内，同时必须提供《医疗器械注册检验报告》完整版文件，进口产品（原产地为国外）需提供授权文件及中文版《产品技术白皮书》，上述材料主要用于佐证响应文件的参数。

二、技术部分

设备主要技术参数

设备名称：手动（双摇）病床

技术参数

- 病床要求：

尺寸要求：外形尺寸不小于2113×950×500（mm）

一、背部最大折起角度：≥0°～70°；腿部最大折起角度：≥0°～45°；四个输液架插孔，四个引流袋钩；床下杂物篓一个；

二、工艺要求：

1.焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接（提供购买焊接机器人发票）；

2.金属表面处理工艺：双面涂层内外防锈处理；

★3.床面板加工工艺：以精制冷轧钢板喷塑制作，并用模具拉伸成凹面板，具有良好透气性能，床垫防滑功能，整体抗变形能力加强。四角为整角，无焊点（提供大型钢厂材质证明）；

★4.喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能，并通过SGS认证（提供SGS认证证明）；

5.塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量（提供材料证明和进口报关单）。

三、床体结构、用料：

1.整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；

2.大梁须为名牌大厂优质冷轧钢管，长×宽为30×50mm，厚度1.5mm；

★3.床面板：板材厚度≥1.0mm；（提供材质证明）

4.背部框架壁厚1.2mm；

5.背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度3.0mm。

四、床头床尾板：

1.采用PP材质注塑成型制作；（提供材质证明）

2.床头床尾板须安装自锁装置，且遇紧急医疗作业时可快速解锁拆卸。

五、护栏：

★1.每只折叠护栏上要求安装五支铝合金管立柱，折叠时上支座和下支座重合点对点，多点支撑；

2.立柱基座：钢板冲压成U型，焊接强化处理；

3.手握式开关：开关处须为防夹手设计。

六、丝杆：

1.手摇柄：ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计；

★2.杆芯带正反过盈保护装置，承受力强（提供第三方权威机构证明）；

七、脚轮：

1.高强度静音脚轮，通过谱尼测试（PONY）；（提供谱尼测试报告）

★2.四只5吋脚轮，踏板式中控设计。（提供第三方权威机构证明）

八、标配可拆卸餐板及床底置物篮。

床垫技术要求：

1.双摇病床床垫，适配病床参数，床垫能够三折

2.表面为帆布布料；填充物为高密度海绵和棕；

3.表明防滑，厚度：不小于8公分；

4.床垫臀部所在区域配有易拆洗防水布。

标注“★”项须提供佐证材料，否则为无效响应。

三、备件、专用工具、资料及其它

备件：

备件包：如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价，价格包含在投标价中

备件库：为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，保证10年以上的供应期，并提供相应的证明文件

专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

资料：

中文操作手册、维修手册及电路图纸：卖方须各向买方提供一套

维修软件及密码：卖方须向买方提供，并提供免费软件升级

设备的运行、安装、使用环境要求：卖方须向买方提供

技术服务：

维修机构：卖方在国内应设立维修机构，并在武汉有维修站及维修工程师，具有国家认可的维修资质，要求提供相应文件

安装调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用

验收校核：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册.验收表，如果买方对仪器设备参数存在疑义，买方有权委托国内有检测资质的单位对上述仪器设备进行检测，如果达到招标文件响应的参数值并符合国家相关标准，由买方承担由此发生的一切费用，否则，由设备提供方承担相关一切费用，并退货，终止合同执行。

零配件保税库：如果投标设备为进口产品原产地在国外，则在中国境内有相应的零配件保税库，提供相应的文件资料

四、技术培训要求：

现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

集中培训：根据设备技术要求，应向买方提供使用和医学工程技术人员培训。